Автоматизированные котлы с механической топкой «KALVIS»

К-2-20DG, K-2-30DG, K-2-40DG

Мощность от 20 кВт до 40 кВт; Отапливаемая площадь от 140 м2 до 500 м2; Используемое топливо - пелеты из дерева или ручным способом любым кусковым топливом; КПД 87%

K-3-50DS

Мощность 50 кВт; Отапливаемая площадь от 220 м2 до 700 м2; Используемое топливо - пелеты из дерева или ручным способом любым кусковым топливом; КПД 87%

К-3МРР

Мощность 34 кВт; Отапливаемая площадь от 200 м2 до 350 м2; Используемое топливо - пелеты из дерева или ручным способом любым кусковым топливом; КПД 80%

К-6МРР

Мощность 25 кВт; Отапливаемая площадь от 120 м2 до 300 м2; Используемое топливо - пелеты из дерева или ручным способом любым кусковым топливом; КПД 86%