Как правильно выбрать газоанализатор

В настоящее время на рынке Республике Беларусь представлены различные портативные приборы для газового анализа. Поскольку современные газоанализаторы представляют собой, как правило, сложную многофункциональную модульную измерительную систему, оценивать их только с позиции цены или количества измеряемых параметров было бы некорректным. Это все равно, что оценивать все автомобили по наличию двигателя и четырех колес.

Поэтому понятие “стандартная комплектация” не имеет смысла - каждый прибор максимально адаптируется под соответсвующую измерительную задачу.

Например, только к прибору testo 350 M/XL перечень опций и принадлежностей составляет 185 позиций.

Профессиональная измерительная техника требует профессионального подхода к ее выбору. Для того, чтобы помочь Вам в полной мере оценить достоинства или недостатки тех или иных приборов, предлагаем Вашему вниманию практические рекомендации по выбору газоанализатора:

Во-первых, определите свою измерительную задачу и соответствующую ей комплектацию измерительного прибора.

Во-вторых, сравните различные приборы по цене, комплектации, функциональному оснащению, техническим характеристикам, сервису и выберите лучшее.

| Измеряемые газы и их концентрации*: | О2, NO. |
| --- | --- |
|  | CO, CO2 |
|  | NO2, SO2, CxHy, H2S |
|  | *Чем меньше измеряемых газов, тем ниже стоимость |
|  | ................... |
| Измерение объемных / массовых выбросов |
| Выбор газозаборного зонда*: - длина зонда равна радиусу газохода...............................L - максимальная температура в точке отбора пробы............Tмакс *Чем больше L и Tмакс, тем выше стоимость |
| Дополнительная защита от пыли и сажи |
| Защита от влаги в дымовом газе |
| Проведение непрерывных измерений более 4 часов |
| Проведение одновременных измерений в нескольких точках (от 2 до 8 точек) |
| Измерение дополнительных параметров*: |
| *Использование одного прибора вместо несколь-ких дешевле | Tемпература: - диапазон и точность измерений |
|  | Скорость воздуха: - диапазон и макс. температура измерений |
|  | Влажность: - диапазон и макс. температура измерений |
|  | Давление: - дифференциальное или абсолютное |
| 1 | Сравните диапазоны и точность измерения концентрации газов. |
| 2 | Возможно ли одновременное измерение всех требуемых газов одним прибором? |
| 3 | Возможно ли измерение дополнительных параметров (температуры, влажности, скорости воздуха, давления, частоты вращения и др.) этим же прибором? |
| 4 | Оснащен ли прибор устройствами по увеличению срока службы электрохимических сенсоров: защитное отключение и продувка ячеек свежим воздухом, встроенный блок пробоподготовки/осушки, встроенный обогрев ячеек, расширение диапазонов измерениния? |
| 5 | Насколько просто работать с прибором: установлена ли русская версия дисплея и принтера, есть ли подсказки в меню прибора, возможно ли быстрое управление прибора с помощью сенсорного экрана? |
| 6 | Адаптирован ли прибор для работы на Украине: может ли прибор выполнять измерения при отрицательных температурах; защиту от скачков напряжения; принадлежности для защиты от дождя, снега и пыли; может ли работать от аккумуляторов с блоком пробоподготовки? |
| 7 | Сервис приборов: сравните сроки гарантии, убедитесь в наличии сервиса на территории Украины, возможна ли замена сенсоров Пользоватем без доставки прибора в службу сервиса, оснащен ли прибор системой диагностики и поиска неисправностей? |
| 8 | Сравните цену приборов, соответствующую вашей комплектации. |
| 9 | Включен ли в цену прибора дополнительный сервис (бесплатное обучение, бесплатные консультации и др.)? |
| 10 | Отзывы Пользователей: свяжитесь с организациями, которые имееют опыт эксплуатации приборов более 3, 5 или 10 лет. |